Утверждено:

постановлением Админист-

рации городского поселения

от 28.07.2014 № 72

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно – коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015 -2017годы.

1. Основание для разработки технического задания:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 641»Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технического заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

2. Инициатор  Администрация Большевишерского городского поселения.

3. Разработчик технического задания Администрация Большевишерского городского поселения.

4. Разработчик и исполнитель инвестиционной программы:

Разработчиком и исполнителем инвестиционной программы является муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района».

5. Срок разработки инвестиционной программы:

В течении 3 х месяцев с даты  утверждения технического задания.

6.Цели разработки инвестиционной программы:

Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения.

7.Задачи инвестиционной программы:

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям путем строительства локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине п. Большая Вишера.

-обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения путем строительства новых водоводов и реконструкции существующих водопроводных сетей;

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду путем строительства или реконструкции самотечных канализационных сетей и модернизации биологических очистных сооружений;

8. Источник финансирования:

тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры водоснабжения водоотведения;

надбавка к тарифам на услуги организации коммунального комплекса;

собственные средства предприятия;

заемные средства, в том числе кредитных организаций и внебюджетных фондов;

средства бюджетов разных уровней.

9. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

10. Исходные материалы для разработки инвестиционной программы

Генеральный план Большевирского городского поселения

Схема водоснабжения, водоотведения Большевишерского городского поселения

11 .Результаты технического обследования

На протяжении последних лет основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являлись:  антропотехногенное загрязнение подземных вод, факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников,  низкое  санитарно –техническое состояние существующих водопроводных сетей  и сооружений.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение  Большевишерского городского поселения  осуществляется из   водозаборных скважин:

Скважина № 6-75         – дебит  8,64       м3/час, насос ЭЦВ 6-6,5-60

Скважина № 1-62        -  дебит   н/св      м3/час, насос ЭЦВ 4-1,5-65

Скважина № 1-73       -  дебит    9,72     м3/час,  ручной штанговый насос

Скважина № 4-74        -  дебит  8,64     м3/час,  ручной штанговый насос

Скважина №Н-54-82   - дебит 1,44       м3/час,  ручной штанговый насос

Скважина № 2-62        - дебит 1,87       м3/час,  ручной штанговый насос

Возле   скважины № 6-75 ул. Поболотина, 4б  установлена водонапорная  башня

Ведется строительство новой скважины по ул. Поболотина 4б.

Общее водопотребление п. Большая Вишера составляет 110м3/сут.

Лицензионный водоотбор из скважин составляет 246,1м3/сут.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе констатирует, что анализ исследований питьевой воды из источника централизованного водоснабжения п. Большая Вишера с 2007 по 2012 гг показывает увеличение содержания железа с 0,025 мг/дм3 до 1,66 мг/дм3 (превышение норматива в 5,5 раз).

Ухудшение технического состояния водопроводных сетей влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения поселения.

С целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения в сфере питьевого водоснабжения  необходимо решить следующие вопросы:

увеличить объем работ по замене ветхих водопроводных сетей;

увеличить объем работ по замене ветхих канализационных колодцев;

12.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды | доведение качества воды до СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
| снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене,( %) | 17,9 | 9,8 | 2,7 |

13.Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Перечень территорий | Подключаемая нагрузка (куб.м/сут.) | Планируемый срок подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома по ул. Смоленская п. Большая Вишера | 24 | 2015-2017 |

14. Перечень Мероприятий по строительству, модернизации  и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате таких мероприятий.

Мероприятия реализуемые в сфере водоснабжения:

| 1.Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, которые финансируются за счет платы за подключение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1Строительство новых сетей | Строительство водопровода к многоквартирным жилым домам по ул. Смоленская в п. Большая Вишера | Участок водопровода в п. Большая Вишера -диаметр д- 100мм; -протяженность L-100п.м. -материал труб – полиэтилен. Подключение населения к услугам водоснабжения |
| 1.2Строительство иных объектов: | Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине п. Большая Вишера | Установка комплекса дозирования гипохлорита натрия, насосного оборудования, монтаж трубопроводов обвязки станции водоподготовки. Доведение качества воды до СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2.Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |
| 2.1Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения | Модернизация от водонапорной башни до котельной №12 в п. Большая Вишера | Участок от ВБ до котельной №12 в п. Большая Вишера -диаметр д- 150мм; -протяженность L-520п.м. -материал труб – полиэтилен. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
|  | Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводной башни до многоквартирных жилых домов по ул. Поболотина в п. Большая Вишера | Участок от ВБ до котельной №12 в п. Большая Вишера -диаметр д- 100мм; -протяженность L-160п.м. -материал труб – полиэтилен. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |

Мероприятия реализуемые в сфере водоотведения

| 1.Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, которые финансируются за счет платы за подключение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1Строительство иных объектов водоотведения: | Строительство блок –модульной КНС и напорного коллектора и устройство в п. Большая Вишера | Монтаж модульной КНС с прокладкой напорного коллектора диаметр д- 160мм; -протяженность L-70п.м. -материал труб – полиэтилен в районе перспективной застройки и для подключения к существующей жилых домов. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение населения услугами водоотведения. |
| 1.2Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | Модернизация очистных сооружений п. Большая Вишера | Для обеспечения процесса биологической очистки хоз. бытовых стоков -перевод одного двухъярусного отстойника в аэротенк: монтаж технологических трубопроводов, работы по устройству воздуходувной станции, работы по устройству обводного трубопровода. Улучшение показателей качества очистки стоков. |
| 2.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения |  |  |
| 2.1Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения | Модернизация КНС-1 (устройство колодца с установкой запорной арматуры) в п. Большая Вишера) | Монтаж колодца, монтаж запорной арматуры. Снижение доли устраненных повреждений и аварий |
|  | Реконструкция очистных сооружений с заменой насосного оборудования и обвязки с заменой участка трубопровода подачи стоков от отстойников на биофильтры п. Большая Вишера | Замена насоса и обвязки с заменой участка трубопровода. Снижение доли устраненных повреждений и аварий. |