Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 01.10.2013 | № | 135 |
| --- | --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Большевишерского городского поселения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Большевишерского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Большевишерского городского поселения.

2. Утвердить Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Большевишерском городском поселении.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Большевишерский вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения  в сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации                         Е.В.Карташова

Утвержден

постановлением

Администрации городского

поселения от 01.10.2013 № 135

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения

на территории  Большевишерского городского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на территории Большевишерского городского поселения (далее − Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года № 103 « Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, иных ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, аварийно- диспетчерских служб, служб МЧС, Администрации  Большевишерского городского поселения  и Администрации  Маловишерского  муниципального района, потребителей теплоэнергии, при возникновении аварийных ситуаций на системах  теплоснабжения  на территории Большевишерского городского поселения (далее - городское поселение).

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми  теплоснабжающими, ресурсоснабжающими организациями и потребителями теплоэнергии, расположенными на территории городского поселения.

4. Теплоснабжающие и ресурсоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие  аварийно- диспетчерские службы (далее – АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать  отделение ГИБДД по Маловишерскому району;

7) доводить до дежурного МЧС России по Маловишерскому району и Администрации городского поселения о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей дежурного ЕДДС по Маловишерскому  муниципальному району, аварийно-диспетчерские службы  теплоснабжающих организаций, Администрацию городского поселения;

7. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

8. Основной задачей АДС ресурсоснабжающих  организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

9. Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также дежурные  ЕДДС по Маловишерскому району обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

- 10. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой  размораживания системы отопления организации, обслуживающие жилищный фонд, организует своевременный водослив системы отопления.

11. Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений  городского поселения осуществляет дежурный ЕДДС по Маловишерскому району. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях дежурный ЕДДС извещает заместителя Главы администрации городского поселения. При значительных авариях с выходом из строя систем отопления на срок более 3  часов заместитель Главы администрации  городского поселения извещает Главу городского поселения  и заместителя Главы администрации  Маловишерского муниципального района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

II. Взаимодействие АДС по вопросам энергоснабжения

1. При поступлении в ЕДДС Маловишерского муниципального района   сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС Маловишерского муниципального района передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

2. При поступлении в АДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и дежурному ЕДДС;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие решения:

1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении, и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5) какие абоненты, и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть слиты или отключены.

4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации − диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

2) после прибытия − руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

5. О принятом решении и предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы городского поселения, других организаций, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче теплоэнергии  медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей  организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения городского поселения.

8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией городского поселения.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производится в соответствии  с Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации городского поселения от 29.02.2012 № 28..

Восстановление  асфальто-бетонного покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах и дворовых территориях после выполнения аварийных работ производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, после получения телефонограммы обеспечивают незамедлительный выезд своих представителей для согласования видов работ в любое время суток.

9. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей  организации по согласованию с Главой городского поселения или заместителем Главы администрации городского поселения.

10. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения городского поселения на срок более суток, решением Главы городского поселения создается  штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы городского поселения.

11. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

____________________________________________________________

Утвержден

постановлением

Администрации городского

поселения от 01.10.2013 № 135

П О Р Я Д О К

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

в Большевишерском городском поселении

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Большевишерском городском поселении (далее - городское поселение):

проведение ежедневного анализа  состояния работы объектов теплоснабжения городского поселения;

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия Администрации городского поселения,  теплоснабжающих и иных ресурсоснабжающих организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса городского  поселения назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в Администрацию городского  поселения сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию городского поселения в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют Администрацию городского  поселения обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений и аварий на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в Администрацию городского  поселения.

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию городского поселения об оставшихся неустраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в Администрацию городского  поселения о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники Администрации городского поселения:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют Главу городского поселения, представляют в ЕДДС Маловишерского муниципального района первичные сведения.

г) ежедневно с 8.00 часов до 9.00 часов и с 16.00 часов до 17.00 часов осуществляют устные доклады дежурному ЕДДС Маловишерского  муниципального района о текущем состоянии работы объектов теплоснабжения на территории  городского  поселения;

д) ежесуточно составляют соответствующий доклад  Главе городского поселения.

____________________________________________________