Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.10.2013  №  137

п. Большая Вишера

Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Большевишерского городского поселения

В  целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Большевишерского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Большевишерского городского поселения.

2. Направить постановление ООО «ТК Новгородская»  для ознакомления.

Заместитель Главы администрации                                       Е.В.Карташова

Утверждена

постановлением Администрации

Большевишерского городского

поселения от 21.10.2013 № 137

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

состояния системы теплоснабжения на территории

Большевишерского городского  поселения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения на территории Большевишерского городского поселения  осуществляется путем контроля соответствия температурной карты по котельной, находящейся на территории городского поселения, температуре наружного воздуха:

- Котельная № 12 ООО «ТК Новгородская» пос. Большая Вишера, ул. Первомайская д.11а.

Заместитель Главы Администрации городского поселения, ответственный за проведение данного мониторинга по телефону 8921 192 5150 запрашивает температуру подачи воды в систему теплоснабжения и контролирует ее соответствие с температурным графиком, утвержденным на данную котельную. Все данные заносятся в журнал мониторинга состояния системы теплоснабжения по котельной:

В данные журналы также заносится информация о наличии или отсутствии аварийных ситуаций на объектах.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения осуществляется на территории поселения в зависимости от температуры наружного воздуха в течение 5 суток:

* при температуре от + 8 градусов Цельсия до 0 градуса Цельсия один раз в две недели;

*  при температуре от 0 градуса Цельсия до -20 градусов Цельсия один раз в  неделю;

*  при температуре от  -20 градусов Цельсия ежедневно.

Проверка соответствия температурного графика температуре наружного воздуха может быть проведена по обращению жителей городского поселения, руководителей организаций.

Мониторинг системы отопления многоквартирных домов, находящихся на территории поселения производится через обслуживающие организации:

- ООО «Дом-Сервис»  8(81660) 36-990.

- ООО «Новгородская управляющая компания» по телефону 8 921 206 2393.

Заместитель Главы Администрации городского поселения, ответственный за мониторинг системы теплоснабжения еженедельно запрашивает информацию о наличии или отсутствии аварийных ситуаций на многоквартирных домах.

_______________________________________________________________