Утвержден постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 24.06.2011 № 111

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г..

- 1.	Основание для разработки инвестиционный программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании   в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- 2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей ООО «МП ЖКХ НЖКС» тепловой энергией;

- повышение эффективности деятельности ООО «МП ЖКХ НЖКС», направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в  2012-2014 г.г.;

- снижение потерь теплоэнергии при её транспортировке;

-  обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения  в процессе выработки тепловой энергии.

Задачи, решаемые инвестиционной программой:

- модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- повышение рентабельности деятельности ООО «МП ЖКХ НЖКС» по теплоснабжению.

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, используемых в сфере теплоснабжения обеспечивает коммунальными услугами потребителей в неполном объеме   резерва мощности.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.

ООО «МП ЖКХ НЖКС» в Большевишерском городском поселении эксплуатирует:

- 1 котельную, работающую на  природном газе;

- 2070 м сетей центрального отопления и 233 м. сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении отопления.

Принятие  инвестиционной программы  позволит решить указанные проблемы.  Обеспечить действующие и новые  объекты  качественными  услугами по теплоснабжению, а также разработать  схему перспективного развития  сетей  инженерно-технической инфраструктуры на территории Большевишерского  городского  поселения.

2) По сетевому району ТЭХ

| Год | № п/п | Наименование объекта модернизации | Техническая характеристика объекта модернизации | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 - 14 | 1. | Перекладка наружной теплотрассы ЦО по ул. Первомайская | Трубы стальные в ППУ изоляции длиной 240м, д. 133 в двухтрубном исполнении | 1759,32 |

- 3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы

Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы теплоснабжения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

- 4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

- 5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения

- инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. направляет в орган регулирования следующие документы:

- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

- перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

- сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г..

- обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

- справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

- производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

- другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

- в течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для  ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.;

- в течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере теплоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

Утвержден постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 24.06.2011 № 111

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г..

- 1.	Основание для разработки инвестиционный программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. является Федеральный закон от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса», приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- 2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей коммунальных услуг;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.

Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1) Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в Большевишерском  городском поселении, а также обеспечение стабильной и надежной работы  коммунальной инфраструктуры обуславливают необходимость соответствующего развития объектов, используемых в сфере водоотведения.

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, используемых в сфере водоотведения, обеспечивает коммунальными услугами потребителей в неполном объеме   резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты, используемые в сфере водоотведения, требует реконструкции биологических сооружений и перекладки сетей.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоотведение не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обслуживания.

ООО «МП ЖКХ НЖКС» в Большевишерском городском поселении эксплуатирует:

- 1 канализационная насосная станция;

- биологические очистные  сооружения;

- сети канализации.

Принятие  инвестиционной программы  позволит решить указанные проблемы.  Обеспечить действующие и новые  объекты  качественными  услугами по водоотведению, а также разработать  схему перспективного развития  сетей  инженерно-технической инфраструктуры на территории Большевишерского  городского  поселения.

2) По сетевому району ВКХ

| Год | № п/п | Наименование объекта модернизации | Техническая характеристика объекта модернизации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 - 14 | 1. | Замена сетей канализации по ул. Первомайская у КНС-1. | Трубы Д-400мм | 59,82 |
| 2012 - 14 | 2. | Реконструкция помещений биофильтров | Кирпичное здание БФ | 244,95 |

- 3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы

Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

- 4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

- 5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения

- инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. направляет в орган регулирования следующие документы:

- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

- перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

- сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.;

- обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

- справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

- производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

- другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

- в течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.;

- в течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоотведения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

Утвержден постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 24.06.2011 № 111

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г..

- 1.	Основание для разработки инвестиционный программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. является Федеральный закон от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса», приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- 2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей коммунальных услуг;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.

Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1) Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в Большевишерском  городском поселении, а также обеспечение стабильной и надежной работы  коммунальной инфраструктуры обуславливают необходимость соответствующего развития объектов, используемых в сфере водоснабжения.

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, используемых в сфере водоснабжения обеспечивает коммунальными услугами потребителей в неполном объеме   резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты, используемые в сфере водоснабжения требует соответствующего увеличения добычи и подачи питьевой воды,  перекладки сетей.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обслуживания.

ООО «МП ЖКХ НЖКС» в Большевишерском городском поселении эксплуатирует:

- 10 скважин, одна из которых подключена к водопроводным сетям;

- сети водопровода.

Принятие  инвестиционной программы  позволит решить указанные проблемы.  Обеспечить действующие и новые  объекты  качественными  услугами по водоснабжению, а также разработать  схему перспективного развития  сетей  инженерно-технической инфраструктуры на территории Большевишерского  городского  поселения.

2) По сетевому району ВКХ

| Год | № п/п | Наименование объекта модернизации | Техническая характеристика объекта модернизации | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 - 14 | 1. | Замена водопровода по ул. Поболотина | Трубы стальные длиной 200м Д-50мм | 184,71 |

- 3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы

Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

- 4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

- 5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения

- инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфереводоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» для на 2012-2014 г.г. направляет в орган регулирования следующие документы:

- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

- перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

- сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г..

- обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

- справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

- производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

- другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

- в течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г.;

- в течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения в сфере водоснабжения» для ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 г.г. организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.