Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 26.03.2010 | № 40 |
| --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Большевишерском городском поселении

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальных услуг в Большевишерском городском поселении.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Большевишерского городского поселения от 20.11.2009 № 112 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для граждан, не имеющих приборов учета», от 17.02.2010 № 19 «О внесении изменений в нормативы потребления водоснабжения и водоотведения для населения Большевишерского городского поселения».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Малая Вишера» и распространяется на правоотношение, возникшее с 11 января 2010 года.

Глава администрации   А.П.Пронин

Утверждены постановлением Администрации городского поселения от 26.03.2010 № 40

Нормативы потребления коммунальных услуг

в  Большевишерском городском поселении

| № п/п | Холодное водоснабжение, водоотведение | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водоснабжением через водоразборные колонки | куб.м./чел. в месяц |  |
| 1.1 | Холодная вода | -//- | 1,2 |
| 2 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, без канализации |  |  |
| 2.1 | Холодная вода | -//- | 1,5 |
| 3 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, канализацией, без ванн |  |  |
| 3.1. | Холодная вода | -//- | 2,9 |
| 3.2. | Водоотведение |  | 2,9 |
| 4 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, канализацией, душем и электронагревателями |  |  |
| 4.1. | Холодная вода | -//- | 3,7 |
| 4.2. | Водоотведение | -//- | 3,7 |
| 5 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, канализацией, ванной, электронагревателями и водонагревателями, работающими на твердом топливе |  |  |
| 5.1. | Холодная вода | -//- | 4,6 |
| 5.2. | Водоотведение | -//- | 4,6 |
| 6 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, канализацией, ванной и водонагревателями, работающими на газе |  |  |
| 6.1. | Холодная вода | -//- | 5,8 |
| 6.2. | Водоотведение | -//- | 5,8 |
| 7 | Индивидуальные жилые дома с водопроводом, банями |  |  |
| 7.1 | Холодная вода | -//- | 2,35 |
| 8 | Индивидуальные жилые дома без водопровода, с банями |  |  |
| 8.1 | Холодная вода | -//- | 1,59 |
| 9 | Использование воды в гараже Грузовой автомобиль Легковой автомобиль Мотоцикл | куб.м. на 1 единицу в месяц | 12,0 6,0 0,75 |

| № п/п | Отопление площади жилых помещений (центральное отопление) | Единица измерения (в месяц) | Из расчета общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, деревянные, год постройки до 1999 года (включительно), | Гкал /кв.м. | 0,0198 |
| 2 | Многоквартирные дома, кирпичные, год постройки до 1999 года (включительно), | Гкал /кв.м. | 0,0154 |
| 3 | Многоквартирные дома, панельные, год постройки до 1999 года (включительно). | Гкал /кв.м. | 0,0147 |

Примечание:

- Среднегодовой норматив на центральное отопление, устанавливается из

расчета 12 месяцев.

- Жители индивидуальных жилых домов, а также жилых домов, вновь

вводимых по индивидуальным проектам  и подключенных к центральному отоплению, оплачивают услуги за отопление в соответствии с заключенными договорами по нормативу тепловой нагрузки, указанной в проекте.

_____________________