ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 – 2027	ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 – 2027 ГОДЫ»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения на 2017-2027 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Большевишерского городского поселения Маловишерского района |
| Исполнитель программы | Администрация Большевишерского городского поселения Маловишерского района |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Большевишерского городского поселения; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния Большевишерского городского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2017-2027 годы |
| Этапы программы | 1 этап - 2017-2020 годы 2- этап - 2021-2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Большевишерского городского поселения и иных источников составляет 15724,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2420,15 тыс. рублей; 2018 год – 1450,1 тыс. рублей; 2019 год – 1272,7 тыс.рублей; 2020 год – 1322,7 тыс.рублей; 2021 – 2027 года – 9258,9 тыс. рублей; |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения и водоотведения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - реконструкция изношенных водопроводных и канализационных сетей - строительство новых водопроводных и канализационных сетей; - модернизация канализационных очистных сооружений. 2.В сфере газификации: - обслуживание газораспределительных сетей; 3. В сфере электроснабжения: - содержание сетей наружного освещения улиц в нормативном состоянии; - реконструкция сетей наружного освещения улиц, а также линий электропередач; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий городского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния городского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 5. В сфере теплоснабжения: - содержание текущих сетей теплоснабжения в нормативном состоянии; - организация работ по замене изношенных сетей теплоснабжения на новые с учетом новых технологий. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Большевишерского городского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития городского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского поселения на 2017-2027 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Большевишерское городское поселение входит в состав Маловишерского муниципального района  и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в северо-западной части Маловишерского муниципального района.

Географическая площадь территории Большевишерского городского поселения составляет – 84435,3 га.

Большевишерское городское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

На севере Большевишерское городское поселение граничит с Ленинградской областью, на западе и северо-западе – с Трегубовским  и Грузинским сельскими поселениями Чудовского муниципального района Новгородской области, на юге с Маловишерским городским поселением Маловишерского муниципального района, на юго-западе  – с Новгородским районом, а на юго-востоке — с Бургинским сельским поселением Маловишерского муниципального района, на востоке – с Любытинским муниципальным районом.

В состав Большевишерского городского поселения входят 7 населенных пунктов: посёлок Большая Вишера, станция Гряды, посёлок Дачный и 4 деревни: Горнешно, Гряды, Луга и Папоротно.

Административным центром поселения является посёлок Большая Вишера Численность населения Большевишерского городского поселения на 01.01.2016 – 1940 человек.

- 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Маловишерском  районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  33 %, городского – на 21%.

В Большевишерском ГП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция значительного снижения численности населения. Численность населения Большевишерского ГП на начало 2016 года составила 1940 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась  на 816 чел. или почти 30%).

Динамика численности населения Большевишерского городского поселения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. - Динамика численности населения Большевишерского городского поселения, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2016 |
| Большевишерское ГП | 2 756 | 2 120 | 2 089 | 1940 |

Крупнейший населённый пункт и административный центр — п. Большая Вишера, который составляет 77,6% во всей численности Большевишерского ГП.

Основной причиной механической убыли населения Маловишерского муниципального района и Большевишерского городского поселения  является миграционная ситуация.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы поселения при отсутствии адекватного компенсирующего притока.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Большевишерском ГП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным).

На территории поселения преимущественно проживают граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Отток молодежи трудоспособного населения связан с отсутствием рабочих мест на территории поселения.

2.2. Гидрогеологические условия.

Территория Маловишерского района расположена в пределах Ленинградского артезианского бассейна. Основными особенностями, влияющими на гидрогеологические условия и формирование химического состава подземных вод являются: расчлененность современного рельефа, наличие древних погребенных долин и тектонических ослабленных зон, способствующих разгрузке вод глубоких горизонтов, частичная загипсованность некоторых водовмещающих пород, наличие водоупорных горизонтов.

В гидрогеологическом разрезе выделяются две группы подземных вод, различающихся по условиям залегания, движении, химическому составу воды четвертичных и дочетвертичных отложений.

Воды первой группы содержаться во всех генетических типах четвертичных отложений. Водовмещающими породами в них являются пески различной зернистости, нередко с прослоями гравийно-галечного материала, слагающие озерные, озерно-аллювиальные, озерно-ледниковые и зандровые равнины, озы и Камы, встречающиеся в виде линз и прослоев различной мощности в валунных глинах и суглинках. Содержатся они и в торфяниках.

По характеру циркуляции подземные воды в четвертичных отложениях поровые. Глубина их залегания в пределах района не превышает, как правило, несколько метров. Наибольшее распространение имеют воды со свободной поверхностью. Напорные воды приурочены к водоносным комплексам, залегающим под ледниковыми суглинками, являющимися относительным водоупором. Питание четвертичных водоносных горизонтов происходит в основном за счет атмосферных осадков, в долинах крупных рек (р.Мста) – за счет подтока вод дочетвертичных отложений. Разгрузка осуществляется современной гидрографической сетью.

Воды, содержащиеся в четвертичных отложениях повсеместно пресные.

Нужды сельского населения вполне удовлетворяются тем количеством воды, которое получается из колодцев, вскрывающих четвертичные отложения.

Для централизованного водоснабжения четвертичные горизонты, за исключением межморенного, практического значения не имеют.

Основными источниками пресных вод на территории района являются дочетвертичные горизонты (комплексы), и именно на них рекомендуется базировать централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов.

В пределах Маловишерского района основными водоносными комплексами являются верхнедевонские отложения.

В западной части района это нижневоронежский совместно с бурегским и саргаевско-семилукским комплексами. Здесь водовмещающими породами являются прослои песков, песчаников, известняков, часто трещиноватых, доломитов, мощностью от 0,1 до 8м, иногда до 15м. На остальной части района водоносным комплексом служат верхневоронежско-данковский и нижневоронежский горизонты. Здесь водоносные прослои гидравлически связаны между собой и представлены переслаиванием глинистых, песчаных и карбонатных  пород. Мощность песчаных прослоев 1-6м, карбонатных 0,5-10м.

Следует отметить, что все скважины вскрыли пресные воды и по гидрогеологическим условиям вся территория Маловишерского района является обеспеченной.

Рекомендуемая глубина скважин от 80м у западной границы района, до 120-130м на остальной площади. Величина допустимых понижений 40-80м. При этом глубина скважины должна быть на 10-15м меньше зоны пресных вод.

2.3.Климатические условия.

Климат  региона благодаря близости Финского залива и влиянию Балтийского моря может быть охарактеризован как влажный, морской.

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30... -35°С.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-70% от максимальных величин.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период конец января – начало февраля.

Скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Максимальное промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не превышает естественных показателей.

Весна наступает в конце 28-29 марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 апреля.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце апреля - начале.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20-45 мм осадков.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут является:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

- количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

- условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

2.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Деятельность организаций коммунального комплекса поселения характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (около 80 %) и их технологическая отсталость.

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Износ объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в среднем по поселению составляет 80,0 %.

В год на сетях и объектах водоснабжения происходит 5-10 аварий и 3-7 аварий - на сетях канализации. Ежегодно выходит из строя от 1 до 3-х насосов на артезианской скважине на подаче питьевой воды для жилого сектора и объектов соцкультбыта.

Изношенность объектов водоотведения негативно влияет на экологию поселения.

В поселении отмечается снижение качества питьевой воды по содержанию железа.

На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения.

Поверхностные водные источники области загрязнены, поскольку используются не только для забора воды, но и как приемники хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе констатирует, что анализ исследований питьевой воды из источника централизованного водоснабжения п. Большая Вишера с 2007 по 2010 гг показывает увеличение содержания железа с 0,025 мг/дм3 до 1,66 мг/дм3 (превышение норматива в 5,5 раз).

Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения поселения.

На территории поселения активно ведется работа по участию в адресных программах переселения, в течение 2009-2015 годов построено 10 домов на 120 квартир. При этом следует учесть, что на сегодняшний день существующие сети ВКХ не смогут в полной мере обслуживать новых потребителей в силу своей моральной и физической изношенности.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 80% водопотребления, а также подземные воды (около 20%).

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание). Вода подземных источников в основном требует только профилактического обеззараживания.

В поселении остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сохраняется высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность, в результате низкого уровня эксплуатации.  Изношенность водопроводных сетей составляет 80%.

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных  водоисточников.

Систему     водоснабжения    в Большевишерском городском поселении  планируется   развивать  по следующим направлениям:

Модернизация водозаборов подземных вод в населенных пунктах поселения, модернизация  водоводов  и уличной водопроводной сети, строительство новой водозаборной скважины. Данные мероприятия направлены на улучшение качества питьевого водоснабжения населения, сокращение  потери воды, исключение повторного загрязнение воды в распределительных водопроводных  сетях, снижение уровня износа сетей, улучшение качества питьевого водоснабжения.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «ЖКХ Маловишерского района », в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Информация

по скважинам, расположенным на территории

Большевишерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Дебит (кбм./час) | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважина № 6-75 с насосной станцией | Ул. Поболотина 4б | 8,64 | 1975 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 2 | Скважина №1-62 | Ул.3 Советская 7а | Нет сведений | 1962 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 3 | Скважина №1-73 | Ул.3 Советская 14а | 9,72 | 1973 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 4 | Скважина №4-74 | Ул.3 советская 3 | 8,64 | 1974 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 5 | Скважина №Н-54-82 | Ул. Смоленская | 1,44 | Нет данных | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 6 | Скважина №2-62 | Ул. 50лет 1КДО 11 | 1,87 | 1962 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 7 | Скважина №2462/4505 | Д. Луга | 2,93 | 1993 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |
| 8 | Скважина б/н | Ст. Гряды | Нет сведений | Нет сведений | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |

Водопроводная сеть представляет кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 133-100-50мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун, асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  4,095км.

| п/н | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Большая Вишера | н/д | 2,23км |
| 2 | Ст. Гряды | 1978 | 0,3 |
| 3 | Д. Луга | н/д | 1,565 |
|  | ИТОГО | н/д | 4,095 |

Водоразборных колонок всего -  14 ед.

пос. Большая Вишера - 7

д. Луга колонок всего  - 5 .

д. Горнешно - 0

ст. Гряды – 3

д. Гряды –0

пос. Дачный – 0

д. Папоротно - 0

2.5. Анализ текущего состояния систем водоотведения

Мощность очистных сооружений (КОС) в целом достаточна и адекватна объему стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству очистки. К тому же мощность канализационных очистных сооружений не всегда соответствует объему стоков.

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных сооружений имеются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, что является следствием несоответствия количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, не соответствия действующих нормативов ПДС технологическим возможностям ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия биологических и локальных ОС в водоемы поселения продолжают поступать загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды.

Уменьшение объема промышленного производства последних лет привело к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде открытых водоемов.

Ущерб открытым водоемам наносит ливневый сток с территории предприятий и населенных  мест. Как правило, он загрязнен нефтепродуктами, органическими веществами. Основная причина этого – неудовлетворительное содержание территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод.

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды.

Коммунальная дождевая канализация является неотъемлемой частью системы инженерных коммуникаций района.

Необходимость коммунальной дождевой канализации продиктована климатическим зонированием и геолого-географическим расположением

Практически все дождевые и талые стоки сбрасываются в открытые естественные водостоки без очистки.

Информация

По объектам водоотведения, расположенным на территории

Большевишерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КОС | Большая Вишера | Администрация Маловишерского муниципального района | 1986 | МУП «ЖКХ Маловишерского района» |

2.6. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение Большевишерского городского поселения осуществляется природным газом по магистральным газораспределительным сетям и баллонным газом

Эксплуатацией систем газоснабжения на территории поселения занимается Маловишерский участок ОАО «Газпром-газораспределение Великий Новгород в г. Великий Новгород».

Газораспределительная сеть существует только в пос. Большая Вишера, в остальных населенных пунктах используется баллонный газ. В пос.Большая Вишера потребителями газа является котельная ООО «Тепловая компания Новгородская» для нужд нагрева воды для отопления жилищного фонда и организаций, а также частные домовладения для собственных нужд пищеприготовления и отопления. Многоквартиный жилой фонд обеспечен газом для пищеприготовления, в ряде многоквартирных домов осуществляется индивидуальное отопление природным газом от общей газораспределительной сети.

.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение, отопление. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные котельные | Отопление жилого и общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

2.7. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории Большевишерского городского поселения сбор и вывоз ТБО осуществляется круглогодично специализирующими организациями по договорам с потребителями. Населенные пункты обеспечены контейнерными площадками, контейнера по мере необходимости обновляются за счет средств бюджета поселения.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

2.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Большевишерского городского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Ильменские электрические сети» Маловишерский  РЭС и от сетей «Новгородоблкоммунэлектро» Маловишерский филиал.

Линии 10 кВ питающие населенный пункт Большая Вишера и населенные пункты Гряды, Горнешно, Дачный и Луга.

Линии Л-19 и Л-23 питающие трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе «Новгородоблкоммунэлектро» с трансформаторной  мощностью 3003 кВА.

Линия Л-15, питающая трансформаторные подстанции населенные пункты Горнешно, Гряды и ст.Гряды, п.Дачный и д.Луга с трансформаторной  мощностью 1794 кВА из них 1184 кВА трансформаторная мощность Большевишерского городского поселения.

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-19, Л-23 ПС «Вишерская» 10 тр-ров к=0,8 | 2402 |
| 2 | Линия Л-15 ПС «Вишерская» 12 тр-ров к=0,75 | 888 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка | 1109 |

Линии, питающие поселение выполнены   проводами АС-70, А-95, АС-50 и АС-35, что соответствует нормам и проводами А-35 и АН-35, которые должны  заменяться при реконструкции линий на  провода марки  АС начиная с 35мм2 и  А начиная с 70 мм2.

2.9. Анализ текущего состояния  систем  теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Большевишерского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Большевишерского городского поселения осуществляет ООО «Тепловая компания Новгородская»

На территории поселка Большая Вишера расположена котельная, являющаяся источником теплоснабжения социальных объектов (школа, детский сад, дом культуры, баня, здание администрации городского поселения) и жилых домов по улицам Первомайская, Революции, Октябрьская, Поболотина, 50 лет I КДО, Смоленская. Тепловая нагрузка котельной ориентировочно составляет 6,0 Гкал/час. Центральное горячее водоснабжение от котельной не предусмотрено. Горячее водоснабжение жилых домов и общественных зданий осуществляется от газовых и электрических водонагревателей.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная пос. Большая Вишера по ул. Первомайская, 11а |  |  |  |
| 1,2 км | 0,3 км | 0,7 км. | 0,6 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная пос. Большая Вишера, по ул. Первомайская, 11 а | 6,0 |

2.10 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Указанные  выше проблемы в действующей коммунальной инфраструктуре не позволяют в полной мере решать вопросы по улучшению энергоэффективности и обеспечению граждан коммунальными услугами. На основании указанных проблем администрацией поселения разработан комплекс целевых показателей, для достижения которых ответственным исполнителям программы необходимо провести ряд мероприятий по улучшению коммунальной инфраструктуры. Основными проблемами, обосновывающими целевые показатели, являются моральная и физическая изношенность объектов.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения.

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности невозможно просчитать на территории конкретного отдельно взятого поселения, так как отсутствуют достоверные данные по количеству потребителей, объема оказанных услуг и сами критерии доступности.

На территории поселения не ведется перечень лиц, имеющих право на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В связи с этим невозможно прогнозировать расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки.

3.1. Развитие  системы  водоснабжения

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Большевишерскому  городскому  поселения составляет 1969,78 м3/сут

-  в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 1260,10 м3/сут.

-   на полив  360,65  м3/сут

- производственные нужды 349,03  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

- башни, подается в водопроводные сети п. Большая Вишера.

- Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности.

- -  строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.

- - вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны.

- Водоснабжение инвестиционных площадок в п. Большая Вишера осуществляется из проектируемых скважин с установкой водонапорной башни.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования

3.2. Развитие системы водоотведения

Систему     водоотведения    в Большевишерском городском поселении  планируется   развивать  по следующим направлениям:

-модернизация  очистных сооружений канализации -  	модернизация очистных сооружений позволит внедрить в производство современные технологии очистки сточных вод, уменьшить объемы сброса загрязняющих веществ, улучшить экологическую ситуацию.

- модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей- мероприятие позволит снизить уровень износа сетей, улучшить экологическую ситуацию;

- развитие и укрепление производственно эксплутационной базы, установка частотных преобразователей,  установка устройств плавного пуска двигателей – мероприятие направлено на внедрение в производство ресурсосберегающих технологий, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия предоставления услуг ВКХ населению.

3.3. Развитие системы газоснабжения

3.4. Развитие системы сбора ТБО

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров для расширения количества контейнерных площадок;

- Приобретение мусорных контейнеров для замены физически устаревших (по мере необходимости)

- Благоустройство существующих контейнерных площадок;

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

3.5. Развитие системы электроснабжения

На планируемый период времени планируется проведение капитальных работ  по ремонту воздушных линий, а также расчистка трасс воздушных линий, проходящих по территории поселения.

Основными задачами в части улучшения электроснабжения населенных пунктов будут являться:

- поддержание в нормативном состоянии существующих линий электропередач;

- своевременное техническое обслуживание уличного освещения

3.6. Развитие системы теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Большевишерского городского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Улучшение системы теплоснабжения связано исключительно с содержанием существующих сетей и со снижением теплопотерь при транспортировке тепла.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Теплоснабжение перспективных многоквартирных домов среднеэтажной застройки и индивидуальных домов предлагается осуществлять от существующей котельной, расположенной по ул. Первомайская, 11 а, либо от автономных источников

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов или от блочно-модульных котельных на группы домов.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселка указанная тенденция будет сохраняться.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Большевишерского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Большевишерского городского поселения.

Однако, на планируемый период, строительство или модернизация объектов теплоснабжения не планируется, ежегодно будет проводиться работа по текущему содержанию тепловых сетей и оборудования в рамках подготовки к отопительному сезону.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Большевишерского городского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большевишерского городского  поселения на 2017-2027 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Таблица

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена 120 метров сетей по ул. Первомайская в пос. Большая Вишера | Средства сторонних организаций | 16,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт зданий и сооружений (очистных сооружений) | Средства сторонних организаций | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт зданий и сооружений (КОС) | Средства сторонних организаций | 121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение оборудования (фекальный насос) на КОС | Средства сторонних организаций | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Замена участка канализации с колодцами, протяженностью 90 м. в пос. Большая Вишера, ул. Первомайская | Средства сторонних организаций | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах | Бюджет поселения | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.2 | Благоустройство контейнерных площадок | Бюджет поселения | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение уличного освещения | Бюджет поселения | 1420 | 1100,1 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 | 1032,7 |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения | Бюджет поселения | 260 | 260 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.3 | Капитальный ремонт воздушных линий | Средства сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 Кв от подстанции ТП-1 п. Большая Вишера (ул. Поболотина) протяженностью 500 м. |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 (пос. Дачный) ВЛ-0,4 кВ Л-1 (д. Луга) ВЛ-0,4 кВ Л-1 (д. Гряды) |  |  | Не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП№2 (ст. Гряды) ВЛ-0,4 кВ Л-2 (д. Луга) ВЛ-0,4 кВ Л-2 (д. Гряды) |  |  |  | Не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП№3 (ст. Гряды) |  |  |  |  | Не определено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-2,3 от КТП№2 (ст. Гряды) |  |  |  |  |  | Не определено |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП№5 (ст. Гряды) ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 (д. Горнешно) |  |  |  |  |  |  |  | Не определено |  |  |  |  |
| 3.4 | Расчистка трасс от поросли | Средства сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Вишерская (84 га) |  | Не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Вишерская (84 га) |  |  |  |  |  |  |  | Не определено |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Вишерская, протяженностью 2,4 км | Средства сторонних организаций |  |  | Не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 2420,15 | 1450,1 | 1272,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 |

Предложения по организации инвестиционных проектов разрабатываются ресурсоснабжающими организациями в рамках своих инвестиционных проектов и корректируются ежегодно исходя из финансовых возможностей.

В качестве финансового обеспечения инвестиционных проектов может использована плата за технологическое подключение, в случаях, когда данная плата утверждена соответствующими органами власти.

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Большевишерского городского поселения и иных источников в 2017-2027 годах составит  15724,55 тыс. рублей, в том числе:

| Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 57,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,15 |
| Водоотведение | 343,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 |
| Электроснабжение | 1930 | 1360,1 | 1182,7 | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | 14334,4 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Большевишерского городского поселения.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2017 году.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Большевишерского городского поселения.

8. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Большевишерского городского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Новгородской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Большевишерского городского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Большевишерского городского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Большевишерского городского поселения и Совет депутатов Большевишерского городского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Целью мониторинга Программы администрацией поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Большевишерского поселения (раз в год, не позднее окончания первого квартала года, следующего за отчетным)

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры (второй квартал года, следующего за отчетным).

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Большевишерского городского поселения.

2. Проведение депутатами Совета депутатов заседаний Совета с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Большевишерского городского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес Совета депутатов на рассмотрение и утверждение.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечению первого полугодия года, следующего за отчетным.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Совета депутатов Большевишерского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.