Приложение № 1  к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Большевишерского городского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.А.Иванов

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

174250, Новгородская обл., Маловишерский район, п. Большая Вишера, ул.Поболотина, д.3

почтовый индекс и адрес, телефон,

(816-60)32-491, adminBGP@inbox.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 13 | ” | декабря | 201 | 2 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утвержден

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Новгородская обл., Маловишерский район, п. Дачный, д. 16а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -

3. Серия, тип постройки  индивидуальный

4. Год постройки  2012

5. Степень износа по данным государственного технического учета  0%

6. Степень фактического износа  -

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -________________________________________________________________

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир  6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -_________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -______________________________________________________________________

18. Строительный объем  886,0 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  265, 9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  246,9 кв.м., в том числе с лоджиями - кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_____________________________________ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  19,00 кв.м.

20. Количество лестниц  нет.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20,26 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  -		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -	                                                                   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   448 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   53:08:007 04 01:47

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Свайный винтовой, металлические трубы | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасные сандвич панели | хорошее |
| 3. Перегородки | Каркасные сандвич панели | хорошее |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | хорошее |
| чердачные |  |  |
| подвальные | - | - |
| (другое) | - | - |
| 5. Крыша | Стропила деревянные кровля ондулин | хорошее |
| 6. Полы | дощатые | хорошее |
| 7. Проемы | стеклопакеты | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Простые деревянные, металлические | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 8. Отделка | Окраска линолеум, отделка пластиковыми панелями | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окраска пинотексом | - |
| (другое) | - | - |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет | - |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет | - |
| телефонные сети и оборудование | нет | - |
| сети проводного радиовещания | Нет | - |
| сигнализация | нет | - |
| мусоропровод | Нет | - |
| лифт | Нет | - |
| вентиляция | Да | хорошее |
| (другое) | - | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | открытая проводка | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральное принудительное | хорошее |
| горячее водоснабжение | нет | хорошее |
| водоотведение | Сброс в местный септик | хорошее |
| газоснабжение | Газовая плита с газобаллонной установкой | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | нет | - |
| отопление (от домовой котельной) печи | да | - |
| калориферы | нет | - |
| АГВ(автоматический газовый водонагреватель) | нет | - |
| (другое) | - | - |
| 11. Крыльца | да | - |

Глава Большевишерского городского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

Иванов А.А.

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Иванов А.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 13 | ” | декабря | 201 | 3 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.