Приложение № 2 к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Большевишерского городского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Иванов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

174250, Новгородская обл., Маловишерский район, п.Большая Вишера, ул. Поболотина, д.3

почтовый индекс и адрес, телефон,

(816-60) 32-491 adminBGP@inbox.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 13 | ” | декабря | 201 | 2 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, п. Дачный, д.16а

Дом оборудован системой водопровода (насосная станция), канализацией(система наполняемых септиков), отопление печное, плиты газовые(баллонный газ), электрифицирован.

| Наименование работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Услуги вывоза твердо-бытовых отходов(в том числе крупногабаритного) |  |  |
| 1.Погрузка ТБО в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников(без смены контейнера); -механизированная погрузка ТБО из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза(при механизированной загрузке) | Согласно установленным правилам СанПин 42-128-4690-88 | 2,5 |
| 2. Подбор просыпавшегося крупного мусора |  |  |
| 3. Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  |  |
| 4 Механизированная погрузка ТБО из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |  |
| 5. Механизированная выгрузка ТБО из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |  |
| 6. Размещение отходов на полигоне с последующим захоронением |  |  |
| Услуги вывоза жидких бытовых отходов |  |  |
| 7. Услуги асинезаторной автомашины | По мере необходимости | 3,5 |
| Аварийное обслуживание |  |  |
| 8. Локализация аварийных ситуаций в жилом здании - путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - выполнение сопутствующих работ | Круглосуточно на системах энергоснабжения, канализации, водоснабжения | 2,64 |
| 9.Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера; Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение дипетчерского журнала и другой технической документации | круглосуточно |  |
| Проведение технических осмотров |  |  |
| 10. Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |  |
| 11. Плановые осмотры на системах энергоснабжения, канализации и водопровода -Устранение незначительных неисправностей в работе электротехнических устройств | Два раза в течении года при подготовке дома к сезонной эксплуатации | 0,93 |
| 12. Плановые осмотры отопительных приборов(печей) -проверка | Два раза в течении года при подготовке дома к сезонной эксплуатации |  |
| Текущий ремонт общего имущества |  |  |
| 13. Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов и отмостки | По мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 14. Плановые осмотры кровли Внеплановые осмотры кровли Составление дефектных ведомостей | Два раза в год По мере необходимости По мере необходимосьти | 3,25 |
| 15. Ремонт и частичная замена участков кровель выполненных из различных материалов | постоянно |  |
| 16. Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | По мере необходимости |  |
| 17. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | По мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |
| 18. Прочистка канализационных стояков и лежаков | По мере необходимости |  |
| 19. Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол. | При подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |  |
| Услуги по содержанию жилого фонда |  |  |
| 20. Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги | постоянно |  |
| 21. Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |  |
| 22. Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно |  |
| 23. Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: -при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; -при временном отсутствии потребителя по месту жительства; -при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; - при введении дополнительных льгот или их отмене; -при изменении размера субсидий; - при уточнении показаний приборов учета | постоянно | 0,23 |
| 24.Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно |  |
| 25. Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |  |
| 26. Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно |  |
| 27. Расходы на охрану труда и спецодежду персонала; организация работ и оплата труда АУП, ИТР и вспомогательного персонала; отчисления от расходов на оплату труда(ЕСН);расходы на обучение и подготовку кадров и др) | постоянно |  |
| Итого: |  | 13,05 |

Примечание:

-работы выполняемые по мере необходимости носят заявительный характер и согласовываются с уполномоченным представителем «собственников»

-работы и услуги выполняемые по дополнительному соглашению являются платными и выполняются в соответствии с прейскурантом «Управляющего»

-коммунальные услуги по водоснабжению предоставляются собственникам согласно публичных договоров, заключенных непосредственно с исполнителем данных услуг, ООО «Алекс» исполнителем данных услуг не является.

-пунк «освещение мест общего пользования исключен из тарифного плана с 01.10.2012 г. в связи с вступлением в силу с 01.09.2012 г. Постановления правительства № 354 от 06.05.2011 г. данная услуга оплачивается квартиросъемщиками непосредственно в ООО «Новгородэнергосбыт»